                         衡蒸环评【2024】004 号
关于《衡阳博豪医院改扩建建设项目环境影响报告表》的  批复

衡阳博豪医院：

你单位《关于申请对<衡阳博豪医院改扩建建设项目环境影响报告表>批复的请示》及专家组评审意见均收悉。经研究，批复如下：

一、衡阳博豪医院在湖南省衡阳市蒸湘区立新小区马步桥106实施工程项目，我局原则同意《衡阳博豪医院改扩建建设项目环境影响报告表》的结论和建议，《衡阳博豪医院改扩建建设项目环境影响报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、建设单位在项目建设和运营中，必须严格执行环保法律法规，全面落实环评报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）.加强项目营运期废水污染防治工作。按照“雨污分流”的要求,规范建设厂区给排水系统和废水处理设施,确保废水收集管网和处理设施正常运行，防止跑、冒、滴、漏。项目产生的废水主要为职工办公生活污水、病房床单被套清洗废水、医院综合废水与其他废水。职工办公生活污水、病房床单被套清洗废水、医院综合废水与其他废水经化粪池预处理后，排入自建的污水处理站处理后，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网，纳入衡阳市松亭污水处理厂进一步处理达标后外排蒸水。
（二）.加强项目营运期废气污染防治工作。废气主要为污水处理站恶臭废气等。污水处理站恶臭经加强通风后无组织排放。项目无组织排放的硫化氢、氨与臭气浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。
（三）.加强项目营运期固体废物污染防治工作。项目产生的煎药药渣混入生活垃圾，与生活垃圾一起由垃圾桶集中收集后，定期委托环卫部门统一处理；污水处理设施污泥委托有资质单位定期清捞；医疗废物在医疗废物暂存间分类收集贮存后，委托有资质单位清运处理。

（四）.加强项目营运期噪声污染防治工作。建设单位应尽量选用低噪声设备，采取隔声消减、减振等措施，确保厂界东、西、南、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，按照相关规定做好环保竣工验收工作。严格按照环评报告表中环境风险评价章节制定切实有效的风险防范措施和应急措施，防止发生环境风险事故。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

衡阳市生态环境局蒸湘分局

                              2024年4月30日

