                         衡蒸环评【2026】002号
关于《衡阳市杏芝食品有限公司米粉、饺子皮、馄饨皮生产建设项目环境影响报告表》的批复

衡阳市杏芝食品有限公司：

你单位《关于申请衡阳市杏芝食品有限公司米粉、饺子皮、馄饨皮生产建设项目环境影响报告表审批的报告》及专家组评审意见均收悉。经研究，批复如下：

一、衡阳市杏芝食品有限公司拟投资600万元在湖南省衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇解放西路393号新建米粉、饺子皮、馄饨皮生产建设项目，项目建成后年产米粉1630t（其中半干粉1200t、干粉30t、河粉200t、卤粉200t）、饺子皮50t、馄饨皮50t。我局原则同意《衡阳市杏芝食品有限公司米粉、饺子皮、馄饨皮生产建设项目环境影响报告表》的结论和建议，《衡阳市杏芝食品有限公司米粉、饺子皮、馄饨皮生产建设项目环境影响报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、建设单位在项目建设和运营中，必须严格执行环保法律法规，全面落实环评报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）加强项目营运期废水污染防治工作。按照“雨污分流”的要求,规范建设厂区给排水系统和废水处理设施,确保废水收集管网和处理设施正常运行，防止跑、冒、滴、漏。

项目废水主要包括生活污水以及大米浸泡、清洗废水、设备清洗废水、蒸汽发生器冷凝水、软水制备浓水、滤水冷却废水、地面拖洗废水等生产废水。项目软水制备浓水回用于车间地面拖洗，生活污水经化粪池预处理、其余生产废水经自建生产废水处理设施处理达到《食品加工制造业水污染物排放标准（GB 46817—2025）》表1间接排放限值后，通过市政污水管网排入角山污水处理厂进一步处理达标后外排蒸水。
（二）加强项目营运期废气污染防治工作。项目运营期产生的废气主要为原料开包、投料、和面、叠面片粉尘以及车间异味、天然气燃烧废气、污水处理站恶臭。

通过车间密闭、和面时加盖搅拌减少粉尘无组织扩散。天然气蒸汽发生器采用低氮燃烧，天然气燃烧废气通过1根25m排气筒（DA001）排放；对污水处理设施采取加盖密闭措施，并定期喷洒除臭剂进行除臭，加强厂区植被绿化减少臭气的影响。天然气燃烧废气有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放浓度限值，厂界无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值，恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新、扩、改建二级标准。

（三）加强项目营运期固体废物污染防治工作。边角料、不合格品、米渣集中收集后外售当地养殖场；废包装袋收集后外售给废品回收公司回收利用；废离子交换树脂由厂家回收，污水处理站污泥委托环卫部门定期使用吸污车抽吸外运处置；废紫外灯管等危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门定期清运处置。
（四）加强项目营运期噪声污染防治工作。建设单位应尽量选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值。

（五）加强项目营运期地下水和土壤污染防治工作。地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。各级防渗区要严格按照国家有关标准和规范，切实落实防渗措施，并从源头控制和过程控制来降低对土壤环境和地下水的影响。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，按照相关规定做好环保竣工验收工作。严格按照环评报告表中环境风险评价章节制定切实有效的风险防范措施和应急措施，防止发生环境风险事故。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

衡阳市生态环境局

                             2026年4月16日

